| 附件2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水利行业涉及危险化学品安全风险的品种目录 |  |  |
| 行业类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| 水利管理业 | 水质检测使用硫酸、盐酸、高锰酸钾、碘化贡等 | 腐蚀、中毒 |
|  | 水保检测使用氧气、乙炔、氢气气瓶、丙酮、甲苯、醋酸酐等 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 |
|  | 水利水电工程使用汽油、氧气、乙炔等 | 火灾、爆炸 |
|  | 水文实验室使用氟化氢、硫酸、盐酸、三氯甲烷、正己烷等试剂、重铬酸钾、氰化钠、叠氮化钠等剧毒化学品 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 |
|  | 水利科研试验室使用乙炔、丙烷、甲醛、笨、硫酸、硝酸、盐酸等 | 中毒、腐蚀、火灾、爆炸 |
| 土木工程建筑业 | 水利水电工程建设使用硝铵炸药 | 爆炸 |