开封市水利局

准予水行政许可决定书

汴水行许字〔2020〕36 号

许可事项：河南易韬商砼有限公司取水许可的审批

河南易韬商砼有限公司：

我单位已收悉你单位的《河南易韬商砼有限公司年产商砼8万立方米、干混砂浆30万吨项目的取水许可申请》。经审查，该申请符合法定条件。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条、国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》第十七条、第十九条及第二十二条，《建设项目水资源论证管理办法》第二条的规定，我局对《河南易韬商砼有限公司年产商砼8万立方米、干混砂浆30万吨项目水资源论证表》，以下称《论证表》进行了技术评审，结合专家评审意见，经研究，许可如下：

一、项目概况：

河南易韬商砼有限公司占地面积20000平方米，建成后年产河南易韬商砼有限公司年产商砼8万立方米、干混砂浆30万吨项目，总投资2000万元，环保投资71.2万元。项目计划利用厂区内原农业灌溉井（井深50m）取浅层地下水作为项目生产水源。

该项目取水地点：开封市城乡一体化示范区杏花营农场郑汴路南1号；取水方式：单井取水；取水量：1.6万立方米；退水方式：商砼生产用水进入商砼产品，喷淋抑尘用水蒸发，车辆冲洗用水经沉淀池处理后循环使用不外排；取水用途：生产用水、车辆冲洗、喷淋抑尘等工业生产用水。水源类型：地下水。

二、同意《论证表》水资源论证分析范围为开封市规划区，面积546平方公里；项目所在地为中心600m半径内，面积约为1.284km2作为水资源论证区。

三、同意报告书对项目所在区域水资源状况及水资源开发利用现状。水资源开发利用潜力及存在的主要问题分析。

四、同意《论证表》取、用水合理性分析；用水水平指标计算合理，利用现有50m取水井，取水量约为59.2m3/d（年平均值），年开采量为1.6万m3。

五、同意《论证表》对水源方案、地下水取水水源的论证，地下水资源量、地下水水质、取水可靠性分析方法正确。

六、同意《论证表》对区域水资源影响、对其他用水户的影响论证。

七、同意《论证表》退水影响论证。

八、同意《论证表》提出的影响补偿和水资源保护措施。

九、加强对运行的水井，加强水量、水质的监测，确保周边供水区域的用水安全。

十、在自来水管网覆盖后，该井停止使用，自行封填。

2020年6月10日

开封市水利局                   2020年6月10日印发