开封市水利局

准予水行政许可决定书

汴水行许字〔2020〕26号

许可事项：河南木之秀家具有限公司金明区逸木家具分厂取水许可的审批

河南木之秀家具有限公司：

我机关已收悉你单位的《河南木之秀家具有限公司金明区逸木家具分厂取水项目水资源论证表》。经审查，该申请符合法定条件。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条、国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》第十七条、第十九条及第二十二条，《建设项目水资源论证管理办法》第二条的规定，我局对《河南木之秀家具有限公司金明区逸木家具分厂取水项目水资源论证表》，以下称《论证表》进行了技术评审，结合专家评审意见，经研究，许可如下：

一、项目概况：

河南木之秀家具有限公司金明区逸木家具分厂，位于开封市金明区杏花营农场，主要产品为木制家具。该项目远离城市建成区，没有市政自来水和其他供水水源，利用原有一眼35m深自备井解决项目生产及生活杂用水（非饮用）问题。

该项目取水地点：河南木之秀家具有限公司金明区逸木家具分厂院内东北角，N34°44’48.52”、E114°09’14.16”；取水方式：单井取水；取水量：0.63万立方米；退水方式：经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网；取水用途：生产用水、生活杂用等用水。水源类型：地下水。

二、同意《论证表》对项目所在区域水资源状况及水资源开发利用现状分析。

三、同意《论证表》取、用水合理性分析；用水水平指标计算合理，利用现有35m取水井，取水量约为23.27m3/d（270天），年开采量为0.6284万m3。报告书提出的节水措施与管理方案明确。

五、同意《论证表》对水源方案、地下水取水水源的论证，地下水资源量、地下水水质、取水可靠性分析方法正确。

六、同意《论证表》对区域水资源影响、对其他用水户的影响论证。

七、同意《论证表》退水影响论证。该项目污水主要是生活污水，生活污水经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网。

八、同意《论证表》提出的影响补偿和水资源保护措施。

九、加强对运行的水井，加强水量、水质的监测，确保周边供水区域的用水安全。

十、在自来水管网覆盖后，该井停止使用，自行封填。

2020年4月30日

开封市水利局                   2020年4月30日印发