开封市水利局

准予水行政许可决定书

汴水行许字〔2020〕19号

许可事项：开封市和义祥新型建筑材料有限公司“30万立方米湿拌砂浆及混凝土”项目取水许可的审批

开封市和义祥新型建筑材料有限公司：

我机关已收悉你单位的《30万立方米湿拌砂浆及混凝土项目的取水许可申请》。经审查，该申请符合法定条件。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条、国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》第十七条、第十九条及第二十二条，《建设项目水资源论证管理办法》第二条的规定，我局对《30万立方米湿拌砂浆及混凝土项目水资源论证表》，以下称《论证表》进行了技术评审，结合专家评审意见，经研究，许可如下：

一、项目概况：

开封和义祥新型建筑材料有限公司占地面积29302.2平方米，建成后年产湿拌砂浆及混凝土30万立方米，总投资800万元，环保投资150.1万元。项目计划利用厂区内原农业灌溉井（井深28m）取浅层地下水作为项目生活、生产水源。

该项目取水地点：开封市顺河回族区东郊乡乡李社区电厂西路北侧；取水方式：单井取水；取水量：1.17万立方米；退水方式：生产污水经二沉池沉淀后循环使用不外排，生活污水经化粪池处理；取水用途：生产用水、车辆冲洗、喷淋抑尘和职工办公生活等用水。水源类型：地下水。

二、同意《论证表》水资源论证分析范围为开封市规划区，面积540平方公里；项目所在地为中心600m半径内，面积约为1.284km2作为水资源论证区。

三、同意报告书对项目所在区域水资源状况及水资源开发利用现状。水资源开发利用潜力及存在的主要问题分析。

四、同意《论证表》取、用水合理性分析；用水水平指标计算合理，利用现有28m取水井，取水量约为39m3/d（年平均值），年开采量为1.17万m3。报告书提出的节水措施与管理方案明确。

五、同意《论证表》对水源方案、地下水取水水源的论证，地下水资源量、地下水水质、取水可靠性分析方法正确。

六、同意《论证表》对区域水资源影响、对其他用水户的影响论证。

七、同意《论证表》退水影响论证。该项目污水主要是生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，定期由附近村民拉走肥田。

八、同意《论证表》提出的影响补偿和水资源保护措施。

九、加强对运行的水井，加强水量、水质的监测，确保周边供水区域的用水安全。

十、在自来水管网覆盖后，该井停止使用，自行封填。

2020年4月30

开封市水利局                   2020年4月30日印发