开封市水利局

准予水行政许可决定书

汴水行许字〔2020〕54号

许可事项：河南简一家居有限公司全屋订制整体环保家居产品建设项目取水许可的审批

河南简一家居有限公司：

我单位已收悉你单位的《河南简一家居有限公司全屋订制整体环保家居产品建设项目的取水许可申请》。经审查，该申请符合法定条件。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条、国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》第十七条、第十九条及第二十二条，《建设项目水资源论证管理办法》第二条的规定，我局对《河南简一家居有限公司全屋订制整体环保家居产品建设项目水资源论证表》，以下称《论证表》进行了技术审查，结合专家审查意见，经研究，许可如下：

一、项目概况：

河南简一家居有限公司位于开封市杏花营文化路西侧，占地面积20487.6m2，建筑面积12603m2，总投资2000万元，环保投资30万元，职工200人，建有衣柜车间、办公区、食堂建筑设施，尚无公共供水管网覆盖。项目计划利用厂区内原农业灌溉井（井深91m）取用地下水作为项目生产水源。

该项目取水地点：开封市杏花营农场文化路西侧河南简一家居有限公司厂区院内；取水方式：单井取水；取水量：0.8万立方米；退水方式：本项目无生产废水，废水主要为职工办公、生活废水，生活办公污水经污水处理后用于绿化浇灌、道路地面冲洗，无污水排放；取水用途：主要服务于生产、生活水源，包括：职工办公、生活等用途，不做饮用使用。水源类型：地下水。

二、同意《论证表》水资源论证分析范围为开封市规划区，面积546平方公里；论证范围主要为建设项目取水及退水过程中可能产生影响区域，选择项目所在地为中心600m半径内，面积约为1.13km2作为水资源论证区。

三、同意报告书对项目所在区域水资源状况及水资源开发利用现状。水资源开发利用潜力及存在的主要问题分析。

四、同意《论证表》取、用水合理性分析；用水水平指标计算合理，利用现有91m取水井，取水量约为24m3/d（年平均值），年开采量为8000m3。

五、同意《论证表》对水源方案、地下水取水水源的论证，地下水资源量、地下水水质、取水可靠性分析方法正确。

六、同意《论证表》对区域水资源影响、对其他用水户的影响论证。

七、同意《论证表》退水影响论证。

八、同意《论证表》提出的影响补偿和水资源保护措施。

九、加强对运行的水井，加强水量、水质的监测，确保周边供水区域的用水安全。

十、在自来水管网覆盖后，该井停止使用，自行封填。

2020年9月3日

开封市水利局                   2020年9月3日印发