开封市水利局

准予水行政许可决定书

汴水行许字〔2020〕 10  号

许可事项:关于对开封市引黄入杞工程(祥符区段)初步设计

的审批

开封市柳园口灌区节水续建配套项目建设管理局:

你局《关于报送开封市引黄入杞工程（祥符区段)初步设计报告的请示》 (汴柳建管〔2020〕6号)收悉。根据《水行政许可实施办法》第三十二条规定和《开封市引黄入杞工程(祥符区段)初步设计报告》专家审查意见,批复如下:

一、基本同意该项目初步设计报告确定的工程规模、建设任务和设计标准。

(一)工程任务和规模

引黄入杞工程主要任务是通过柳园口输水线路向杞县规划的西湖引黄调蓄工程供水和农业灌溉用水。

该工程输水线路引水流量为5m3/s,年引水量3400万m3左右,工程规模为小(1)型,工程等别为IV等,枢纽工程和渠道工程设计标准为4级,水闸工程设计标准为5级。

(二)工程主要建设内容

（1）南干渠桩号0+000~12+830长12.83km的渠道疏浚工程。维修水闸（含枢纽、斗门）5座。

（2）柏慈沟桩号11+237~17+749长6.512km的渠道疏浚和左右岸边坡衬砌工程和桩号17+749~19+906长2.157km的渠道疏浚及全断面衬砌工程。规划重建枢纽1处，新建斗门2座，维修水闸1座。

二、基本同意按专家审查意见修改完善后的工程总体布

置方案和工程设计。

三、基本同意初步设计报告提出的投资概算。工程需完

成土方开挖11.54万m3，土方回填4.41万m3，砼及钢筋砼0.54万m3。本工程项目总投资2366.96万元，包括：工程部分总投资2172.57万元，（建筑工程1681.45万元，金属结构及安装工程43.18万元，临时工程63.68万元，独立费用280.80万元，基本预备费103.46万元）；环保和水保部分投资97.91万元（环境保护工程：57.23万元，水土保持工程：40.68万元）；征地及附属物补偿费用96.48万元。

四、请你们按照初步设计批复的工程规模、设计标准、

建设内容组织做好开工前的准备工作,抓紧开工建设并按期

完成建设任务;在施工图阶段,要进一步完善、优化细化工程设计;严格执行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制,认真组织实施,加强工程建设管理、质量管理和安全管理。同时,项目资金按照市财政部门有关管理规定执行,并接受市财政部门监管。建设项目涉及征地、环保等,建设单位应办理相关手续。

附件:开封市引黄入杞工程(祥符区段)初步设计专家审

查意见

2020年3月13日

开封市水利局                   2020年3月13日印发