## 导出信息
gx_ml_xzxk_new列表
导出人:市水利局
行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 数据更新时间戳 | 备注 | 公开范围
汴水行许字〔2021〕47号 | 开封市水利局准予水行政许可决定书 | 普通 | 本机关已收悉你单位报送的《正德融熙湾（宋都大自然新城）新型农村社区饮用水源井水资源报告书取水许可的申请》，经审查，该申请符合法定条件。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条、国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》第十七条、第十九条及第二十二条，以及《建设项目水资源论证管理办法》（水利部15号令）的规定，我局对《正德融熙湾（宋都大自然新城）新型农村社区饮用水源井水资源报告书》（以下简称《报告书》）进行了技术评审，结合专家评审意见，经研究，许可许下：一、项目概况：正德融熙湾（宋都大自然新城）新型农村社区位于开封市金明大道与310国道交汇处向南500m，占地面积600余亩。是2012年开封市委、市政府确定的开封市重点新型农村建设的社区。社区一期168户，目前已全部交付，预计住户500人；二期220户，计划2022年底交付，预计住户660人。由于小区未被公共供水管网覆盖，为解决近期用水问题，计划利用已建360m深水源井，年取水量4.9万m³，为居民提供生活水源。二、同意《报告书》确定水资源分析范围为开封市区（不含祥符区），面积546km2，取水水源论证范围以取水井中心位置外扩1km，面积3.14km2，确定水资源论证工作等级为三级。三、同意利用已建360m深水源井取水，作为生活用水，年取水量4.9万m3，取水层位深度为200-360m，其中，一期2.1万m³，二期2.8万m³，日用水量约134m³/d。用水指标符合《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）,水量和水质满足项目取水要求。四、项目退水方式基本可行，不设入河排污口。项目主要产生生活废水，年退水量3.92万立方米，退水经化粪池处理后，用作小区内绿化灌溉，并定期采用吸粪车对化粪池进行清理。五、你单位应当按照《取水计量技术导则》（GB/T28741-2012）要求，在取水设施和主要用水系统安装标准计量设施，并保证正常运行。六、取水设施建成并运行满30日后，你单位应当向本机关报送运行情况等相关材料，申请核发取水许可证，经验收合格后，由本机关核发取水许可证。七、本项目由城区水资源管理中心负责取水许可的日常监督管理工作。你单位应加强输水、供水管网维护管理，管网漏损率控制在国家标准允许范围内。同时做好取用水总结、计划用水、节约用水和水资源税缴纳等工作。八、待自来水管网到达该区域后，你单位应立即接引自来水封填自备井。九、建议定期取用进行水质分析，接受相关部门监督，保障居民饮水安全。 | 开封市大自然置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914102005948855380 | [5 empty] | 王卫军 | [6 empty] | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2024-08-09 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-08-10 |  | 1
汴水行许字〔2021〕48号 | 开封市水利局准予水行政许可决定书 | 普通 | 本机关已收悉你单位报送的《开封市新世纪高级中学新校区清洁能源集中供暖项目办理取水许可的请示》，经审查，该申请符合法定条件。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条、国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》第十七条、第十九条及第二十二条，以及《建设项目水资源论证管理办法》（水利部15号令）的规定，我局对《开封市新世纪高级中学新校区清洁能源集中供暖项目水资源论证报告》（以下简称《报告书》）进行了技术评审，结合专家评审意见，经研究，许可许下：一、项目概况：2019年开封市新世纪高级中学经开封市国土资源局批准在开封市鼓楼区郑汴路刘寺村南侧征地，总面积2.833万m²，有效使用面积2.622万m²，新校区设计总建筑面积6.775万m²，本次建设项目设计供暖面积为4.3万m²。项目设计地热井3眼，其中抽水井1眼，同深同层回灌井2眼，按1:2的方式布井，井深1600米左右，取水层1400—1600米之间，开发新近系馆陶组地热水，年取水4.752万m³，采用热源+热泵的形式进行冬季供暖。二、同意《报告书》确定水资源分析范围为开封市区（不含祥符区），面积约为546km²；取水水源论证范围和取水影响范围为项目区中心点外扩半径2.0km的圆形区域，面积12.56km²；确定水资源论证工作等级为二级。三、同意年取水量4.752万m³，用户端循环水系统年取用自来水108m³。项目开采地热水作为热源，共布设井深1600m水井3眼（1抽2回），采取二级热泵梯级利用方式，通过封闭运行、间接换热、同层等量回灌等方式，实现节能减排，清洁环保，符合国家产业政策和水资源管理配置要求。采暖面积（宿舍、教室、办公楼等）约4.3万m²，供暖时间90天，井水初始温度60℃，尾水回灌温度18℃。经分析评价，确定采暖热负荷指标平均为50w/m²,供暖期平均蓄水量为528m³/d，项目用水指标符合相关规范和标准，满足节水要求，取用水规模基本合理。四、本项目取用地热水属地热能开发利用，不消耗地热水，取水对地下水环境及第三者影响甚微；所取地热水等量同层回灌无退水。五、你单位应严格按照开采井和回灌井设计成井工艺施工；加强井口保护、严格选用防腐材质；加强后期项目取水、回灌运行管理，对采灌井水质、水位、水温和含砂量以及项目区地面沉降进行长期监测，必要时按照以加压方式进行回灌。六、你单位应当按照《取水计量技术导则》（GB/T28741-2012）要求，在取水设施和主要用水系统安装标准计量设施，并保证正常运行。七、方案批复后，严格按照批复的取水层段施工。取水工程或者设施建成运行满30日，你单位应当向市水利局报送运行情况等相关材料，申请核发取水许可证，经验收合格后，取得取水权，方可取水。八、本项目由开封市城区水资源管理中心负责取水许可的日常监督管理工作。你单位应加强地下水取水和回灌水水量和水质的监测，确保运行期间做到同层位等量回灌。同时做好取用水总结、计划用水、节约用水和水资源税缴纳等工作。若运行过程中，不能达到回灌要求，须停止使用进行整改，整改不到位不得继续使用。九、本取水申请批准后3年内，取水工程或者设施未开工建设，取水申请批准文件自行失效。 | 河南菁上帆科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410221MA45DN1U4L | [5 empty] | 刘瑞 | [6 empty] | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2024-08-09 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-08-10 |  | 1
汴水行许字〔2021〕49号 | 开封市水利局准予水行政许可决定书 | 普通 | 本机关受理你单位报送的《关于呈报河南省开封市祥符区铁底河治理项目水土保持方案审批的请示》。经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条规定，按照《中华人民共和国水土保持法》第二十五条及其配套法规、技术规范的有关规定，《报告书》以及专家审查意见，许可如下：一、水土保持方案总体意见（一）基本同意水土流失防治责任范围为8.84公顷。（二）同意水土流失防治执行北方土石山区一级标准。（三）同意设计水平年（2022年）水土流失防治目标为：水土流失治力度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率98%，表土保护率95%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。（四）基本同意水土流失防治分区及防治措施安排。（五）基本同意水土流失监测时段、内容和方法。（六）同意按工程征占地面积（86458㎡）每平方米1.2元计征，水土保持补偿费103749.6元。你单位接到决定书之日起三十个工作日内，携本决定书到单位注册地税务局缴纳上述款项。（缴费人在项目审批市辖区内已办理税务登记的，向税务登记地主管税务机关申报缴纳；在项目审批市辖区内未办理税务登记的，向项目所在地主管税务机关申报缴纳。）如对缴费事宜有异议，可在接到本决定书之日起5日内向我局提出书面陈述申辩意见。逾期不缴纳的，将产生滞纳金，同时我局也将依法处理。二、建设单位在工程建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计等后续设计工作，加强施工组织等管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。（二）严格按照方案要求落实各项水保措施。各类施工活动要严格限定在征占地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离和综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。认真做好施工期间的洒水、苫盖、拦挡等临时防护措施。（三）严格按照水利部相关文件要求，做好水土保持监测工作，并按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。（四）建设单位须及时向开封市水利局报告工程进展情况，要积极配合、主动接受各级水行政主管部门的监督检查。三、本工程的地点、规模如发生重大变化，或水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，并报我局审批。四、本工程在竣工验收和投产使用前应通过水土保持自主验收；自主验收应根据水土保持有关法律法规、标准规范、水土保持方案及本审批决定、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；生产建设单位应当在水土保持设施验收通过3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料；水土保持设施未验收或验收不合格的，建设项目不得投入使用。 | 开封市祥符区水利工程建设管理办公室 | 法人及非法人组织 | 1241022407420265XN | [5 empty] | 葛本法 | [6 empty] | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-08-11 |  | 1
汴水行许字〔2021〕50号 | 开封市水利局准予水行政许可决定书 | 普通 | 本机关已收悉你单位报送的《开封市瑞昌车辆部件有限公司年产农业机械驾驶室、粮箱等10万台套建设项目办理取水许可的请示》，经审查，该申请符合法定条件。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条、国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》第十七条、第十九条及第二十二条，以及《建设项目水资源论证管理办法》（水利部15号令）的规定，我局对《开封市瑞昌车辆部件有限公司年产农业机械驾驶室、粮箱等10万台套建设项目水资源论证表》（以下简称《论证表》）进行了技术评审，结合专家评审意见，经研究，许可许下：一、项目概况：开封市瑞昌车辆部件有限公司位于开封市十大街以西，陇海三路以南，占地面积33390.3m2，建筑面积16677m2，总投资3000万元，环保投资140万元，职工50人，建有生产车间、办公区、宿舍楼建筑设施。厂区未被公共供水管网覆盖，为解决近期用水问题，计划利用已建58m深水源井用于生产、生活水源，年取水量4.2万m3，不做饮用使用。二、同意《论证表》确定水资源分析范围为开封市区（不含祥符区），面积546km2，取水水源论证范围以取水井中心位置外扩600m，面积1.13km2，确定水资源论证工作等级为三级。三、同意利用已建58m深水源井取水用于生产、生活水源，不做饮用使用。年取水量4.2万m3，用水指标符合《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）,水量和水质满足项目取水要求。四、项目退水方式基本可行，不设入河排污口。项目主要产生生活废水，年退水量2.62万立方米，退水经厂区污水处理站处理后排放至开封新区马家河污水处理厂，对水功能区纳污无影响。五、你单位应当按照《取水计量技术导则》（GB/T28741-2012）要求，在取水设施和主要用水系统安装标准计量设施，并保证正常运行。六、取水设施建成并运行满30日后，你单位应当向本机关报送运行情况等相关材料，申请核发取水许可证，经验收合格后，由本机关核发取水许可证。七、本项目由城区水资源管理中心负责取水许可的日常监督管理工作。你单位应加强输水、供水管网维护管理，管网漏损率控制在国家标准允许范围内。同时做好取用水总结、计划用水、节约用水和水资源税缴纳等工作。八、待自来水管网到达该区域后，你单位应立即接引自来水封填自备井。 | 开封市瑞昌车辆部件有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410200074200419W | [5 empty] | 范钧恩 | [6 empty] | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2024-08-10 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-08-11 |  | 1
汴水行许字〔2021〕51号 | 开封市水利局准予水行政许可决定书 | 普通 | 我局于2021年8月30日收到你公司开封市盛达水表有限公司厂区建设项目水土保持方案承诺制申请材料（包括项目水一、同意本方案确定的水土流失防治责任范围为 3.85公顷。二、同意项目执行北方土石山区水土流失防治一级标准。三、同意设计水平年水土流失防治目标。四、同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。五、同意方案水土保持总投资45.73万元，其中：水土保持补偿费46194.0元（计费面积38494.6平方米）。土保持方案报告表及水土保持行政许可承诺书）经程序性审查，我局认为你公司提交的申请材料符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国水土保持法》及配套法规、技术标准的有关规定，作出行政许可决定如下： | 开封市盛达水表有限公司 | 法人及非法人组织 | 914102005583256214 | [5 empty] | 陈晓花 | [6 empty] | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-08-30 |  | 1
汴水许延决字〔2021〕第1号 | 开封市水利局行政许可延续决定书 | 普通 | 你单位提出的取水许可（原许可证编号：取水（豫0201）字【2016】300号）延续申请，本机关已受理。经审查，符合法定条件及行业政策。本机关依据根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院第460号令）第二十五条和《中华人民共和国行政许可法》第五十条第二款的规定，决定延续你（单位）取水许可，有效期自2021年7月20日至2022年7月19日。 | 开封物竞实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410205698720957W | [5 empty] | 张兴喜 | [6 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2022-08-26 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-08-30 |  | 1
汴水许延决字〔2021〕第2号 | 开封市水利局行政许可延续决定书 | 普通 | 你单位提出的取水许可（原许可证编号：取水（豫0201）字【2016】332号）延续申请，本机关已受理。经审查，符合法定条件及行业政策。本机关依据根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院第460号令）第二十五条和《中华人民共和国行政许可法》第五十条第二款的规定，决定延续你（单位）取水许可，有效期自2021年8月3日至2025年8月2日。 | 开封力天混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 914102115637322648 | [5 empty] | 宋当照 | [6 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2025-08-26 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-08-30 |  | 1
汴水许延决字〔2021〕第3号 | 开封市水利局行政许可延续决定书 | 普通 | 你单位提出的取水许可（原许可证编号：取水（豫0201）字【2016】307号）延续申请，本机关已受理。经审查，符合法定条件及行业政策。本机关依据根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院第460号令）第二十五条和《中华人民共和国行政许可法》第五十条第二款的规定，决定延续你（单位）取水许可，有效期自2021年8月23日至2025年8月22日。 | 开封市共创起重科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410200660918060C | [5 empty] | 张建国 | [6 empty] | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2025-08-29 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-08-30 |  | 1