## 导出信息
gx_ml_xzxk_new列表
导出人:市水利局
行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 数据更新时间戳 | 备注 | 公开范围
汴水行许字〔2021〕91号 | 开封市水利局准予水行政许可决定书 | 普通 | 你单位《开封市祥符区民用采暖工程热力主管道穿越惠北泄水渠防洪评价报告》（报批稿）、《开封市祥符区民用采暖工程热力主管道穿越东干渠过水能力分析评价报告》（报批稿）已收悉，并组织了专家评审会。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条规定，结合《评价报告》和专家评审意见，现许可如下：一、建设项目概况开封市祥符区民用采暖工程项目主要内容包括:新建国家电投集团开封发电分公司电厂至祥符区热力主管道。1、管道穿越惠北泄水渠处位于开封市顺河区土柏岗乡厂尚村东南，惠北泄水渠桩号16+110处，河道设计防洪标准为50年一遇，防洪流量为85.8m3/s，相应水位为70.25m。管道设计管径为2XDN700，设计压力为1.6MPa,运行压力为1.0MPa。管材材质为Q235B，管道外壁防腐采用3PE挤压聚乙烯防腐层。管道采取直埋方式穿越惠北泄水渠底部，管道水平段长度45m，设计河底处管道埋深2.6m。2、管道穿越东干渠处位于开封市顺河区土柏岗乡厂尚村东南，东干渠桩号23+030处，设计流量为2.88s/m，设计水位为69.93m。管道设计管径为2XDN700，设计压力为1.6MPa,运行压力为1.0MPa。管材材质为Q235B，管道外壁防腐采用3PE挤压聚乙烯防腐层。管道采取直埋方式穿越东干渠底部，管道水平段长度9m，设计渠底处管道埋深2.5m。二、项目河道基本情况1、管道穿越处(河道桩号为16+110)：5年一遇流量54.1m3/s，相应水位69.15m；20年一遇流量74.6m3/s，相应水位69.87m；50年一遇流量85.8m3/s，相应水位70.25m，设计河底高程66.86m;设计河底宽12m，内外边坡1:3；设计堤顶高程71.25m；设计堤口距40m；堤顶宽左右岸均为5m。2、穿越东干渠(桩号23+030)处：设计水位69.93m；设计渠底高程68.95m；设计渠底宽3m，内外边坡1:2;设计堤顶高程70.86m;设计堤口距10.6m；堤顶宽左右岸均为4m。三、建设单位要做好以下工作1、施工组织设计时，应安排在非汛期、非灌溉期进行。提前设置导流工程，满足下泄洪水、下游需水的要求，确保行洪安全和灌溉效益。2、建设项目开工前，应将有关许可文件、施工方案、施工图、补救措施方案等报送河道、渠道监管单位，办理建设项目开工手续，签订有关协议，落实有关管理责任。3、施工期间要加强对河（渠）道堤岸的保护，保证防汛通道、管理通道畅通，禁止损坏水利工程和设施，禁止向河（渠）道内排放泥浆、污水、污物。如损坏水利工程与设施，你单位应按原标准恢复。4、工程影响所采取的相应防治措施必须在工程施工中同步实施，并做好与水利正在实施项目的协调统一。5、今后因河（渠）道治理与防洪标准提高，需要改建或拆除该项目有关工程和设施时，你单位（或运营单位）应服从水利规划和防洪要求进行整改，其费用由你单位（或运营单位）自行承担。6、建设项目验收时，通知水行政主管部门参加验收，项目竣工验收后，及时报送有关竣工资料。7、涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。四、建设项目施工期间，工程所在地的河（渠）道管理单位应加强监督、管理，根据项目实施情况进行定期或不定期监督、检查，发现问题，及时处理。建设单位应积极配合并如实提供有关情况。五、拟建工程占用河道、滩地等水利工程管理范围内的土地权属不变，仍为水利工程用地。 | 国电投（开封）新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410212MA9G9Q7F57 | [5 empty] | 程东航 | [6 empty] | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-12-02 |  | 1
汴水行许字〔2021〕92号 | 开封市水利局准予水行政许可决定书 | 普通 | 你单位《开封新区二水厂供水工程（二标段）输水管道穿越马家河防洪评价报告》、《开封新区二水厂供水工程（二标段）输水管道穿越东干渠西干渠过水能力分析评价报告》收悉，并组织了专家评审会。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条规定，结合《评价报告》和专家评审意见，现许可如下：一、建设项目概况 “开封新区二水厂供水工程(二标段)输水管道穿越马家河、东干渠、西干渠工程”(以下简称“管道工程”)项目概况如下:1、该“管道工程”穿越马家河处位于开封市新区水稻乡回回寨村东南，河道桩号为6+550，防洪标准为50年一遇，防洪流量为88m3/s，相应水位为78.90m。输水管道采用ф1400*100PE管道，热熔连接，管道设计工作压力为0.8MPa。穿越马家河处采取直接开挖埋设，穿越处直埋管道管顶(埋深高程73.763m)距设计河底2.0m、管道水平段长160m，两岸护堤地间回填土为微透水土料，压实度不小于93%。2、该“管道工程”穿越东干渠处位于开封市新区水稻乡南北堤东南，渠道桩号为0+650，设计渠底高程为75.43m。输水管道采用ф1400*100PE管道，热熔连接，管道设计工作压力为0.8MPa。穿越东干渠采取顶管施工，工作井位于渠道左岸(东侧)设计渠堤堤外脚72.39m处，管顶标高72.425m，接收井位于渠道右岸(西侧)设计渠堤堤外脚19.58m处，管顶标高72.425m，顶管管顶距设计渠底3.0m，管道水平段长139.96m。3、该“管道工程”穿越西干渠处位于开封市新区水稻乡沙门村东北，渠道桩号为0+960，现状(设计)渠底高程为75.47m。输水管道采用ф1400*100PE管道，热熔连接，管道设计工作压力为0.8MPa。穿越西干渠采用顶管施工，工作井位于渠道左岸(东侧)现状堤外脚22.09m处，管顶标高72.236m，接收井位于渠道右岸(西侧)现状堤外角50.02m处，管顶标高72.236m，顶管管顶距现状(设计)渠底3.2m，管道水平段长120m。二、项目穿越河渠道基本情况1、马家河管道穿越处(河道桩号为6+550)：5年一遇流量26m³/s，相应水位77.80m；20年一遇流量64m³/s，相应水位78.39m；50年一遇流量88m³/s，相应水位78.90m。设计河底高程75.76m，设计河底宽10m，设计堤顶高程79.90m，设计堤口距26.56m，堤顶宽左右岸均为5m。2、东干渠管道穿越处(渠道桩号为0+650)设计灌溉面积12.66万亩,灌溉设计流量11.26m³/s；穿越东干渠(桩号0+650)处：设计水位76.69m，设计渠底高程75.43m，设计渠底宽8.5m，设计堤口距24.74m，设计堤顶高程79.49m，堤顶宽左右岸均为5m。3、西干渠管道穿越处（渠道桩号为0+960）设计灌溉面积9.14万亩，引水流量10m³/s；穿越西干渠（桩号为0+960）处：水位77.07m, 设计渠底高程75.47m，设计渠底宽2.5m，设计堤口距24.60m，设计堤顶高程79.29m，堤顶宽左右岸均为10m。三、建设单位要做好以下工作1、施工组织设计时，应安排在非汛期、非灌溉期进行。提前设置导流工程，满足下泄洪水、下游需水的要求，确保行洪安全和灌溉效益。2、建设项目开工前，应将有关许可文件、施工方案、施工图、补救措施方案等报送河道、渠道监管单位，办理建设项目开工手续，签订有关协议，落实有关管理责任。3、施工期间要加强对河（渠）道堤岸的保护，保证防汛通道、管理通道畅通，禁止损坏水利工程和设施，禁止向河（渠）道内排放泥浆、污水、污物。如损坏水利工程与设施，你单位应按原标准恢复。4、工程影响所采取的相应防治措施必须在工程施工中同步实施。工程完工后，你单位须及时清除施工围堰等临时设施，将施工废弃物运至河道、渠道管理范围之外，保证河道行洪通畅、渠道供水通畅，不影响其它水利设施正常发挥作用。5、今后因河（渠）道治理与防洪标准提高，需要改建或拆除该项目有关工程和设施时，你单位（或运营单位）应服从水利规划和防洪要求进行整改，其费用由你单位（或运营单位）自行承担。6、建设项目验收时，通知水行政主管部门参加验收，项目竣工验收后，及时报送有关竣工资料。7、涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。四、建设项目施工期间，工程所在地的河（渠）道管理单位应加强监督、管理，根据项目实施情况进行定期或不定期监督、检查，发现问题，及时处理。建设单位应积极配合并如实提供有关情况。五、拟建工程占用河（渠）道、滩地等水利工程管理范围内的土地权属不变，仍为水利工程用地。 | 开封浦华水务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410200MA9FG89B3U | [5 empty] | 黄明 | [6 empty] | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-12-03 |  | 1
汴水行许字〔2021〕93号 | 开封市水利局准予水行政许可决定书 | 普通 | 你公司《关于报送开封市第二水厂水源置换工程初步设计报告报批稿的请示》已收悉。根据《水行政许可实施办法》第三十二条规定和《开封市第二水厂水源置换工程初步设计报告专家审查意见》，批复如下：一、基本同意初步设计报告确定的工程置换方案。本工程主要任务是通过在马家河北支左岸陇海铁路桥下游200m处至入马家河口长2.62km范围内新打水源井对现有水源井进行置换，保障二水厂供水范围内居民用水需求和用水安全。二、基本同意按专家审查意见修改完善后的水源置换方案实施。本项目作为应急水源工程对二水厂水源进行置换，南水北调通水后转为备用水源。三、基本同意本工程主要建设内容。:新打机井14眼(1#、3#、5#、7#、9#、11#、备用1#，井深593m；2#、4#、6#、8#、10#、12#、备用2#，井深462m)，铺设水源管道2.765km及管道附属配套设施，增设箱式变电站14座等。四、 工程需完成土方开挖1.35万立方米，土方回填1.28万立方米，砼及钢筋砼246立方米，钢筋8.45吨。审查核定项目总投资3022.35万元，其中工程总投资2912.35万元，工程征地及地上附属物补偿投资6.28万元。项目投资由建设单位自筹解决。五、 请你公司严格按照初步设计批复的工程方案、设计标准、建设内容组织工程实施。同时加强工程建设管理，确保工程质量和安全，及早发挥工程效益。建设项目涉及征地、环保等，建设单位应办理相关手续。 | 开封鑫发建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410200MA9GBHXM4P | [5 empty] | 郑永刚 | [6 empty] | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-12-07 |  | 1
汴水许变决字〔2021〕第1号 | 开封市水利局准予行政许可变更决定书 | 普通 | 你单位于2021年11月23日提出的取水许可（原许可证编号：取水（豫0201）字【2019】636号）变更申请，本机关已于2021年11月30日受理。经审查，依据实际用水量以及水资源论证表论证结论，结合专家审查意见，符合变更条件。依据《取水许可和水资源费征收管理办法》第二十六条和《中华人民共和国行政许可法》第四十九条的规定，现决定对你单位已取得取水许可证作如下变更：取水权人名称由尉氏县万江新能源供热有限公司变更为尉氏县金财新能源有限公司，法定代表人由侯海涛变更为韩富春。 | 尉氏县万江新能源供热有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410223MA44KYQY3R | [5 empty] | 候海涛 | [6 empty] | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2024-12-08 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-12-10 |  | 1
汴水行许字〔2021〕94号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 我局于2021年12月13日收到你公司开封鑫发建设工程有限公司开封市第二水厂资源置换工程项目水土保持方案承诺制申请材料（包括项目水土保持方案报告表及水土保持行政许可承诺书）经程序性审查，我局认为你公司提交的申请材料符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国水土保持法》及配套法规、技术标准的有关规定，作出行政许可决定如下：一、同意本方案确定的水土流失防治责任范围为0.58公顷。二、同意项目执行北方土石山区水土流失防治一级标准。三、同意设计水平年水土流失防治目标。四、同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。五、根据水土保持补偿费征收使用管理办法第十一条由于该项目为面向城市及社会公众提供公共服务的市政供水项目，属于免征范围，因此此项目免征水土保持补偿费。 | 开封鑫发建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410200MA9GBHXM4P | [5 empty] | 郑永刚 | [6 empty] | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-12-13 |  | 1
汴水行许字〔2021〕96号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 本机关已收悉你单位报送的《开封市鼓楼区南苑办事处牛墩社区安全饮水（已建）项目办理取水许可的请示》，经审查，该申请符合法定条件。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条、国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》第十七条、第十九条及第二十二条，以及《建设项目水资源论证管理办法》（水利部15号令）的规定，我局对《开封市鼓楼区南苑办事处牛墩社区安全饮水（已建）项目水资源论证报告》（以下简称《报告书》）进行了技术评审，结合专家评审意见，经研究，许可许下：一、项目概况：开封市牛墩社区隶属鼓楼区南苑办事处，社区人口1400人，流动人口约为280人，总人口约为1680人。原有一眼深度270米地下水井，由于水质不达标，且2021年7月20日特大暴雨，水井损毁严重，已不能正常使用。目前由于市政供水管网还未建设到位，开封市鼓楼区农业农村局运用上级救灾资金在牛墩社区开凿了一眼深度600米地下水井，作为牛墩社区安全饮水水源，以解决近期生活用水问题。二、同意《报告书》确定水资源分析范围为开封市区（不含祥符区），面积546km2，取水水源论证范围以取水井中心位置周边面积3km2，确定水资源论证工作等级为三级。三、同意报告书对项目所在区域水资源状况及水资源开发利用现状。水资源开发利用潜力及存在的主要问题分析。四、同意《报告书》对水源方案、地下水取水水源的论证，地下水资源量、地下水水质、取水可靠性分析方法正确。五、同意《报告书》取、用水合理性分析；利用牛墩社区内已建的600米深地下水井，作为生活用水水源。该井单井最大出水量为50m3/h，日取水量为151m3，年取水量5.52万m3，主要用水指标满足《河南省农业与农村生活用水定额》指标要求，符合相关产业政策和水资源管理要求。六、同意《报告书》退水影响论证。该项目污水主要是生活污水，退入市政管网，总退水量为3.31万m3，退水对区域水资源状况和其他用水用户等影响轻微。七、你单位应当按照《取水计量技术导则》（GB/T28741-2012）要求，在取水设施和主要用水系统安装标准计量设施，并保证正常运行。八、该项目作为已建项目，请尽快向本机关报送运行情况等相关材料，申请核发取水许可证。九、我局委托城区水资源管理中心负责取水许可的日常监督管理工作。你单位应按照我局或取水许可监督管理单位要求，做好取用水总结、节约用水等相关工作。十、你单位应积极推进饮用水水源地表化工作，早日实现水源置换，届时对自备井进行封填。 | 开封市鼓楼区农业农村局 | 法人及非法人组织 | 114102047834259443 | [5 empty] | 陈县委 | [6 empty] | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2024-12-22 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-12-24 |  | 1
汴水行许字〔2021〕95号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 你单位《开封市祥符区惠济河湿地公园项目防洪评价报告》（以下简称《评价报告》）收悉，并组织了专家评审会。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条之规定，结合《评价报告》和专家评审意见，现许可如下：一、建设项目概况开封市祥符区惠济河湿地公园项目起点位于惠济河马家河口下游150m处，桩号0+000（惠济河桩号9+476），终点为大广高速与惠济河交汇处桩号6+300（惠济河桩号15+776），治理河道长6.3Km。1、按50年一遇防洪标准加高加固两岸堤防长12.6km，修建堤顶防汛道路长12.6km，疏浚河道6.3km；2、重建穿堤排水涵闸4座、新建引水闸1座、布置管涵3处；3、景观工程：主要为堤防内外游步道、栈道、湿地绿岛、生态驳岸、植物措施设计以及给排水工程设计等。开封市祥符区惠济河湿地公园项目设计防洪标准为5年一遇除涝，50年一遇防洪。二、项目河道现状基本情况惠济河是开封市和豫东平原地区的一条主要的防洪排涝骨干河道，属淮河流域涡惠河水系，全长173.80Km，总流域面积4315Km2。惠济河目前经过多年运行，现状除涝标准不足3年一遇、防洪标准不足20年一遇，不能达到规划5年一遇除涝、50年一遇防洪标准。三、建设单位要做好以下工作：1、施工组织设计时，主河道施工应安排在非汛期进行。应设置导流工程，满足下泄洪水要求，确保行洪安全，并负责工程上、下游施工影响河段的防汛任务。汛前度汛工程方案将报市水利局进行审批。2、建设项目开工前，应将有关许可文件、施工方案、施工图等报送河道监管单位，办理建设项目开工手续，签订有关协议，落实有关防汛和管理责任。3、施工期间建设单位要确保河道排水、下泄洪水畅通，加强对河道堤防的保护，保证防汛通道畅通。施工期间发生事故造成的各种损失和责任，由建设单位全部负责。4、为保证河道堤顶道路与现有路面的衔接，在湿地公园工程施工过程中应同步实施相关工程措施，确保堤顶道路畅通。5、建设项目验收时，通知水行政主管部门参加验收，项目竣工验收后，及时报送有关竣工资料。6、工程完工后，你单位须及时清除施工临时设施，将施工废弃物运至河道管理范围之外，保证河道行洪通畅，不影响其它水利设施正常发挥作用。7、涉及第三人水事权益问题由你单位负责解决。8、惠济河湿地公园由祥符区环保局负责组织，项目完成后，由其负责对该段河道进行防汛、维修养护等各项管理，祥符区水利局应加强技术指导。四、建设项目施工期间，工程所在地的祥符区水利局应加强监督、管理，根据项目实施情况进行定期或不定期监督、检查，发现问题，及时处理。建设单位应积极配合并如实提供有关情况。 | 开封市生态环境局祥符分局 | 法人及非法人组织 | 114102240053628792 | [5 empty] | 张兰祥 | [6 empty] | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-12-24 |  | 1
汴水行许字〔2021〕97号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 我局于2021年12月27日收到你公司中原高科产业投资集团（河南）股份有限公司中原高科大厦建设项目水土保持方案承诺制申请材料（包括项目水土保持方案报告表及水土保持行政许可承诺书）经程序性审查，我局认为你公司提交的申请材料符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国水土保持法》及配套法规、技术标准的有关规定，作出行政许可决定如下：一、同意本方案确定的水土流失防治责任范围为 0.58公顷。二、同意项目执行北方土石山区水土流失防治一级标准。三、同意设计水平年水土流失防治目标。四、同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。五、同意方案水土保持总投资66.14万元，其中：水土保持补偿费6994.8元（计费面积5829平方米）。 | 黄河华夏科技（河南）有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410296MA47LBHY1R | [5 empty] | 王磊 | [6 empty] | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-12-28 |  | 1
汴水行许字〔2021〕98号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 你局《关于报送开封市杞县小蒋河（曹寨至林庄段）治理工程初步设计（报批稿）的请示》（杞水﹝2021﹞121号）已收悉。根据《水行政许可实施办法》第三十二条规定和《开封市杞县小蒋河（曹寨至林庄段）治理工程初步设计报告专家审查意见》，商财政局同意，批复如下：一、基本同意初步设计报告确定的工程治理标准。本次河道治理段采用5年一遇排涝标准，工程等别为IV等，重建桥梁为公路—II级，主要建筑物级别为4级。二、基本同意按专家审查意见修改完善后的河道治理方案和工程措施对河道进行治理。三、基本同意本次工程治理范围为自源头（桩号34+892）至张博沟口（桩号25+009）处，河道清淤疏浚9.883千米；重建桥梁16座；圆涵改建箱涵23米；新建陡坡1座，新建顶冲段护岸2处，总长310米；新建生态护坡3处，长2558米。四、 工程需完成土方开挖7.36万立方米，土方回填0.43万立方米，砼及钢筋砼3448立方米，钢筋224.44吨。审查核定项目总投资1887.9万元，其中工程总投资1795.16万元，工程征地及地上附属物补偿投资92.74万元（由杞县人民政府自筹解决）。五、 请你局严格按照初步设计批复的工程规模、设计标准、建设内容组织工程实施。同时，要严格按照《河南省省级水利发展资金使用管理办法》的要求，加强专项资金管理，专款专用；加强工程建设管理，确保工程质量和安全，按期完成工程建设任务，及早发挥工程效益。建设项目涉及征地、环保等，建设单位应办理相关手续。河道治理后要按照有关规定做好划边定界工作。 | 杞县水利局 | 法人及非法人组织 | 11410221416445257T | [5 empty] | 刘震 | [6 empty] | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-12-31 |  | 1
汴水行许字〔2021〕99号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 你局《关于报送河南省开封市祥符区铁底河（北支段）治理工程初步设计（报批稿）的请示》（汴祥水文〔2021〕44号）已收悉。根据《水行政许可实施办法》第三十二条规定和《河南省开封市祥符区铁底河（北支段）治理工程初步设计报告专家审查意见》，商财政局同意，批复如下：一、基本同意初步设计报告确定的工程治理标准。本次河道治理段采用5年一遇排涝标准，工程等别为IV等，重建桥梁为公路—II级，主要建筑物级别为4级。二、基本同意按专家审查意见修改完善后的河道治理方案和工程措施对河道进行治理。三、基本同意本次工程治理范围为五里庙村B0+000～开通县界B13+290，河道清淤疏浚长度13.29km，重建跨河生产桥17座，新建矩形槽1处，新建桥梁连接段4处，新建顶冲段护岸3处，总长600m；新建穿村段生态护岸3处，两岸总长1900m，重建混凝土护岸1处，长度10m。工程需完成土方开挖6.25万立方米，土方回填0.47万立方米，砼及钢筋砼3859立方米，钢筋137.98吨。审查核定项目总投资1715.05万元，其中工程总投资1614.36万元，工程征地及地上附属物补偿投资100.69万元（由祥符区人民政府自筹解决）。四、 请你局严格按照初步设计批复的工程规模、设计标准、建设内容组织工程实施。同时，要严格按照《河南省省级水利发展资金使用管理办法》的要求，加强专项资金管理，专款专用；加强工程建设管理，确保工程质量和安全，按期完成工程建设任务，及早发挥工程效益。建设项目涉及征地、环保等，建设单位应办理相关手续。河道治理后要按照有关规定做好划边定界工作。 | 开封市祥符区水利局 | 法人及非法人组织 | 11410224416505563F | [5 empty] | 刘广利 | [6 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-12-31 |  | 1
汴水行许字〔2021〕100号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 本机关已收悉你单位报送的《河南中原明珠投资股份有限公司中原明珠星光天地商场水源热泵改建项目办理取水许可的请示》，经审查，该申请符合法定条件。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条、国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》第十七条、第十九条及第二十二条，以及《建设项目水资源论证管理办法》（水利部15号令）的规定，我局对《河南中原明珠投资股份有限公司中原明珠星光天地商场水源热泵改建项目水资源论证报告》（以下简称《报告书》）进行了技术评审，结合专家评审意见，经研究，许可许下：一、项目概况：开封“中原明珠星光天地商场”位于开封市黄河大街北段，占地面积6.59万㎡，总建筑面积12.2万㎡，其中地上8万㎡，地下4.2万㎡，供冷、取暖面积8.0万㎡。已按照原审批文件建设120m取水井5眼，回灌井20眼，目前由于水井损坏问题，仅能供冷、暖1.25万㎡。为解决星光天地8万㎡供冷、取暖问题，拟在原有浅层地能“水源热泵机组”设施的基础上，申请报废9眼自备井，并新增井深170m的自备井10眼（取水井2眼，回灌井8眼），解决4万㎡供冷、取暖问题，另通过新增空气能机组剩余4万㎡解决供冷、取暖问题。共计使用自备井26眼，其中井深110-120m自备井16眼（3抽16回），170m自备井10眼（2抽8回）。全年运转期225天，其中供暖期120天，供冷期105天，日运转12小时，年取水量58.42万m³。二、同意《报告书》确定水资源分析范围为开封市区（不含祥符区），面积546km2，取水水源论证范围以取水井中心位置周边面积9km2，确定水资源论证工作等级为三级。三、同意报告书对项目所在区域水资源状况及水资源开发利用现状。水资源开发利用潜力及存在的主要问题分析。四、同意《报告书》对水源方案、地下水取水水源的论证，地下水资源量、地下水水质、取水可靠性分析方法正确。五、同意《报告书》取、用水合理性分析；利用浅层地热能“水源热泵机组”取暖、供冷符合相关产业政策和水资源管理要求。已建16眼110-120m深自备井，最大出水能力40-55m³/h，新建10眼自备井170m深自备井，最大出水能力55m³/h，可以满足用水需求。六、同意《报告书》退水影响论证。该项目取热不取水，对周边区域水资源可持续利用、水生态环境、水功能区纳污能力及其他用水户取水条件影响较小。七、你单位应当按照《取水计量技术导则》（GB/T28741-2012）要求，在取水设施和主要用水系统安装标准计量设施，并保证正常运行。八、该项目作为改扩建项目，在改建完成后，请尽快向本机关报送运行情况等相关材料，申请核发取水许可证。九、我局委托开封市节约用水办公室负责取水许可的日常监督管理工作。你单位应按照我局或取水许可监督管理单位要求，做好取用水总结、节约用水等相关工作。十、你单位应加强地面沉降监测。十一、你单位应加强地下水取水和回灌水水量和水质的监测，确保运行期间做到同层位等量回灌。 | 河南中原明珠投资股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410200697326165W | [5 empty] | 陆华春 | [6 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2024-12-30 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2021-12-31 |  | 1