## 导出信息
gx_ml_xzxk_new列表
导出人:市水利局
行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 数据更新时间戳 | 备注 | 公开范围
汴水行许字〔2022〕166号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 我局于2022年4月6日收到你公司报送的开封市一师附小龙亭学校水土保持方案承诺制申请材料（包括项目水土保持方案报告表及水土保持行政许可承诺书）经程序性审查，我局认为你公司提交的申请材料符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国水土保持法》及配套法规、技术标准的有关规定，作出行政许可决定如下：一、同意本方案确定的水土流失防治责任范围为2.5公顷。二、同意项目执行北方土石山区水土流失防治一级标准。三、同意设计水平年水土流失防治目标。四、同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。五、根据水土保持补偿费征收使用管理办法第十二条由于该项目为建设学校公益性工程项目，属于免征范围，因此此项目免征水土保持补偿费。 | 开封教投教育体育产业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410211MA481N5YX7 | [5 empty] | 樊晓辉 | [6 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2022-04-06 |  | 1
汴水许延决字〔2022〕第1号 | 开封市水利局行政许可延续决定书 | 普通 | 你单位提出的取水许可（原许可证编号：取水（豫0201）字【2016】361号）延续申请，本机关已受理。经审查，符合法定条件及行业政策。本机关依据根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院第460号令）第二十五条和《中华人民共和国行政许可法》第五十条第二款的规定，决定延续你（单位）取水许可，有效期自2022年4月8日至2023年6月30日。请你（单位）持本决定，到市民之家开封市水利局行政审批窗口办理行政许可证件。 | 商丘学院 | 法人及非法人组织 | 524100007891860673 | [5 empty] | 候俊宇 | [6 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2023-06-30 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2022-04-11 |  | 1
汴水行许字〔2022〕167号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 我局于2022年4月14日收到你公司开封市区北区220千伏变电站110千伏送出工程水土保持方案承诺制申请材料（包括项目水土保持方案报告表及水土保持行政许可承诺书）经程序性审查，我局认为你公司提交的申请材料符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国水土保持法》及配套法规、技术标准的有关规定，作出行政许可决定如下：一、同意本方案确定的水土流失防治责任范围为 2.5155公顷。二、同意项目执行北方土石山区水土流失防治一级标准。三、同意设计水平年水土流失防治目标。四、同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。五、同意方案水土保持总投资37.33万元，其中：水土保持补偿费30186元（计费面积25155平方米）。 | 国网河南省电力公司开封供电公司 | 法人及非法人组织 | 914102001706440608 | [5 empty] | 崔军朝 | [6 empty] | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2022-04-15 |  | 1
汴水行许字〔2022〕168号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 我局于2022年4月19日收到你公司报送的河南菁上帆科技有限公司年产医用口罩1000万个水土保持方案承诺制申请材料（包括项目水土保持方案报告表及水土保持行政许可承诺书）经程序性审查，我局认为你公司提交的申请材料符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国水土保持法》及配套法规、技术标准的有关规定，作出行政许可决定如下：一、同意本方案确定的水土流失防治责任范围为2.6公顷。二、同意项目执行北方土石山区水土流失防治一级标准。三、同意设计水平年水土流失防治目标。四、同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。五、同意方案水土保持总投资258.32万元，其中：水土保持补偿费31476.0元（计费面积26230平方米）。 | 河南菁上帆科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410221MA45DN1U4L | [5 empty] | 刘瑞 | [6 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2022-04-19 |  | 1
汴水行许字〔2022〕169号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 你单位提出《开封新奥燃气市政中压改造工程穿东护城河洪水影响评价报告审批》的行政许可申请，本机关已受理。经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条规定，结合《评价报告》和专家评审意见，现许可如下：一、基本同意开封新奥燃气市政中压改造工程穿东护城河建设方案。管道穿越开封市内的东护城河1条河流。（一）项目建设工程情况本工程项目穿越东护城河两处：（1）东护城河（宋门外段）位于宋门关大街，由该河道西侧向东采用水平定向钻施工，该段管道材质为PE管材，管径pn200，设计压力0.4MPa,长度142米。（2）东护城河（滨河路段）位于滨河路北侧，由该河道西侧向东采用水平定向钻施工，该段管道材质为PE管材，管径pn400，设计压力0.4MPa,长度194米。管道防洪标准为50年一遇设计。工程采用1985国家高程基准，2000国家大地坐标系。（二）项目穿越河道工程情况（1）东护城河（宋门外段）：管线穿东护城河处流域面积14.21km2，规划河段20年一遇流量 27.54m3/s，50年一遇流量29.31m3/s，设计河底宽度15m，河道常水位以下为直立型断面，直立型断面采用C20混凝土挡墙，临水侧采用花岗岩贴面，下部采用膨润土防水毯上面铺设0.75厚回填土，河底高程 67.82 m，20年一遇设计水位70.83m，50年一遇设计水位70.93m，设计地面高程71.13m，堤中心距40m。（2）东护城河（滨河路段）：管线穿运粮河处流域面积15.30km2，规划河段20年－遇流量29.17m3/s，50年一遇流量30.79m3/s，设计河底宽度27m，河道常水位以下为直立型断面，直立型断面采用C20混凝土挡墙，临水侧采用花岗岩贴面，下部采用膨润土防水毯上面铺设0.75厚回填土，河底高程 67.38 m，20年一遇设计水位 70.82 m，50年一遇设计水位70.90m ，设计地面高程71.14m，堤中心距40m。二、建设单位做好以下工作（1）严格按照批复工程建设方案及有关规范要求进行施工。及时恢复被损坏的堤防、管理设施和植被等；禁止向河道内弃渣、弃土、排放泥浆和污水污物；及时拆除清理河道管理范围内临时施工设施等，完工后彻底清理施工现场，恢复河道原貌，并在管道穿越河道处及沿线埋设标识。如损坏水利工程与设施，你单位应按原标准恢复。工程影响所采取的相应防治措施必须在工程施工中同步实施，并做好与水利工程项目的协调一致。（2）合理制定施工计划。工程若跨汛期施工，应制定度汛方案报开封市水利局审查，并确保河道工程正常行洪。（3）应服从河道主管机关的管理，接受监督检查。工程运行期间，运行管理单位应加强洪水风险管理，制定应急预案，并加强日常观测。汛期应加强与水利、防汛部门信息沟通，服从防汛调度指挥，承担相应的抢险和防护工程建设任务，并承担因洪水影响对管道工程所造成的损失。若今后实施河道治理工程，应按照要求对该管道进行改建。（4）涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。（5）穿越东护城河工程，由开封市水务开发建设有限公司组织监督管理，施工放线由开封市水务开发建设有限公司组织现场确认。你单位应将工程许可文件、施工图设计、施工方案报送开封市水务开发建设有限公司，办理开工与施工管理手续、签订有关协议后方可开工建设。工程完成后，你单位应及时组织竣工验收，通知开封市水利局、开封市水务开发建设有限公司等有关单位参加，并将竣工验收资料及时报送开封市水利局备案。（6）若许可工程建设方案发生对防洪有影响的变更、或工程位置发生变化、或开工时间超出许可有效期，须按程序重新进行报批。（7）拟建工程占用河道、滩地等水利工程管理范围内的土地权属不变，仍为水利工程用地。 | 开封新奥燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410200753893755M | [5 empty] | 韩继深 | [6 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2022-04-20 |  | 1
汴水行许字〔2022〕170号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 你单位提出《开封新奥燃气市政中压改造工程穿柳园口总干渠、黑岗口东干渠、老东干渠过流能力分析报告审批》的行政许可申请，本机关已受理。经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条规定，结合《评价报告》和专家评审意见，现许可如下：一、基本同意开封新奥燃气市政中压改造工程穿柳园口总干渠、黑岗口东干渠、老东干渠建设方案。管道穿越开封市内的黑岗口灌区东干渠、黑岗口灌区老东干渠、柳园口灌区总干渠3条渠道。（一）项目建设工程情况1、黑岗口灌区东干渠（1）金明大道北段（路东）由黑岗口灌区东干渠南侧向北定向钻施工，该段管道材质为PE管材，管径pn250，设计压力0.4MPa,长度177米。（2）三道堤社区蔡坟村界内由南向北定向钻下穿黑岗口灌区东干渠，该段管道材质为PE管材，管径pn90，设计压力0.4MPa,长度106米。2、黑岗口灌区老东干渠（1）柳园口乡郭楼村北桥处（路西）由南向北水平定向钻下穿黑港口老东干渠，该段管道材质为PE管材，管径pn90，设计压力0.4MPa，长度106米3、柳园口灌区总干渠（1）柳园口乡刘庄村南桥处（路西）由南向北水平定向钻下穿柳园口总干渠，该段管道材质为PE管材，管径pn200，设计压力0.4MPa，长度343米。（2）柳园口乡刘店村向北至半堤村（路东），燃气管道水平定向钻下穿柳园口总干渠，该段管道材质为PE管材，管径pn90，设计压力0.4MPa，长度166米。工程采用1985国家高程基准，2000国家大地坐标系。（二）项目穿越渠道工程情况1、黑岗口灌区（1）黑岗口灌区东干渠（金明大道北段）管线交叉断面位于东干渠堤角节制闸~单寨枢纽之间、金明大道北侧路东。（2）黑岗口灌区东干渠（蔡坟村南段）管线交叉断面位于单寨枢纽~蔡坟节制闸之间、蔡坟村南侧路西，桩号为11+720。（3）黑岗口灌区老东干渠黑岗口灌区老东干渠管线交叉断面位于蔡坟枢纽~郭楼闸，桩号为1+365。2、柳园口灌区（1）柳园口灌区总干渠（半堤村南段）位于总干渠老君堂桥~冯寨节制闸之间、刘店村向北至半堤村，桩号为7+070。（2）柳园口灌区总干渠（刘庄村南桥段）位于总干渠老君堂桥~冯寨节制闸之间、刘庄村南桥处，桩号为8+061。二、建设单位做好以下工作（1）严格按照批复工程建设方案及有关规范要求进行施工。及时恢复被损坏的堤防、管理设施和植被等；禁止向渠道内弃渣、弃土、排放泥浆和污水污物；及时拆除清理渠道管理范围内临时施工设施等，完工后彻底清理施工现场，恢复渠道原貌，并在管道穿越河渠道处及沿线埋设标识。如损坏水利工程与设施，你单位应按原标准恢复。工程影响所采取的相应防治措施必须在工程施工中同步实施，并做好与水利工程项目的协调一致。（2）合理制定施工计划。工程应在非引水期施工，若在引水期施工，应制定相应措施报开封市水利局审查同意，并保证渠道正常引水。(3)服从渠道主管机关的管理，接受监督检查。工程运行期间，运行管理单位应加强管理，制定应急预案，并加强日常观测。加强与渠道管理单位信息沟通，确保渠道引水和管道安全。若今后实施渠道治理工程，应按照渠道管理部门要求对该管道进行改建。（4）涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。（5）穿越柳园口灌区总干渠（半堤村南段）、柳园口灌区总干渠（刘庄村南段）工程，由开封市引黄管理处组织监督管理，施工放线由开封市引黄管理处组织现场确认。你单位应将工程许可文件、施工图设计、施工方案报送开封市引黄管理处，办理开工与施工管理手续、签订有关协议后方可开工建设。工程完成后，你单位应及时组织竣工验收，通知开封市水利局、开封市引黄管理处等有关单位参加，并将竣工验收资料及时报送开封市水利局备案。穿黑岗口灌区东干渠（金明大道北段）、黑岗口灌区东干渠（蔡坟村南段）、黑岗口灌区老东干渠工程，由开封市城区黑岗口引黄管理处组织监督管理，施工放线由开封市城区黑岗口引黄管理处组织现场确认。你单位应将工程许可文件、施工图设计、施工方案报送开封市城区黑岗口引黄管理处，办理开工与施工管理手续、签订有关协议后方可开工建设。工程完成后，你单位应及时组织竣工验收，通知开封市水利局、开封市城区黑岗口引黄管理处等有关单位参加，并将竣工验收资料及时报送开封市水利局备案。（6）若许可工程建设方案发生对防洪有影响的变更、或工程位置发生变化、或开工时间超出许可有效期，须按程序重新进行报批。（7）拟建工程占用渠道、滩地等水利工程管理范围内的土地权属不变，仍为水利工程用地。 | 开封新奥燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410200753893755M | [5 empty] | 韩继深 | [6 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2022-04-20 |  | 1
汴水行许字〔2022〕171号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 我局于2022年4月21日收到你公司开封市红盛新型建材有限公司年产商砼30万立方、沥青混凝土10万吨、水泥稳定碎石20万吨项目水土保持方案承诺制申请材料（包括项目水土保持方案报告表及水土保持行政许可承诺书）经程序性审查，我局认为你公司提交的申请材料符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国水土保持法》及配套法规、技术标准的有关规定，作出行政许可决定如下：一、同意本方案确定的水土流失防治责任范围为 2.67公顷。二、同意项目执行北方土石山区水土流失防治一级标准。三、同意设计水平年水土流失防治目标。四、同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。五、同意方案水土保持总投资131.91万元，其中：水土保持补偿费31972.8元（计费面积26644平方米）。 | 开封市红盛新型建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 914102115710118621 | [5 empty] | 郭红旗 | [6 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2022-04-21 |  | 1
汴水行许字〔2022〕172号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 本机关已收悉你单位报送的《开封市第十七中学办理取水许可的请示》，经审查，该申请符合法定条件。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条、国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》第十七条、第十九条及第二十二条，以及《建设项目水资源论证管理办法》（水利部15号令）的规定，我局对《开封市第十七中学调整生活用水指标项目水资源论证表》（以下简称《论证表》）进行了技术评审，结合专家评审意见，经研究，许可许下：一、项目概况：开封市第十七中学位于开柳路138号，学校学校占地面积22668平方米，建筑面积8910平方米，由于未被自来水管网覆盖，一直由自备井供水。原取水许可证号为豫0201字〔2019〕第44号，许可水量为2.34万立方米。由于近年来随着学校发展，学生人数增加、且住校生人数比例增大，现在校生1900余人，其中走读生600人（其中高中300，初中300人），住宿生1300余人（其中高中1150，初中150人），教职工及食堂、安保、清洁工人总数140人，家属院人数260人。由于学校规模的扩大，申请调整取水许可水量指标为4万m3，用于满足学校办公及师生日常生活用水需求，不做饮用使用。二、同意《论证表》确定水资源分析范围为开封市区（不含祥符区），面积546km2，取水水源论证范围以取水井中心位置周边面积3km2，确定水资源论证工作等级为三级。三、同意利用校区内已建45m浅层井取水用于生活水源，年取水量4万m3，不做饮用使用。水量和水质满足项目取水要求。四、项目退水方式基本可行，不设入河排污口。项目主要产生生活废水，年退水量3.2万m3。该项目退水退入化粪池，定期清理外运，不会对地下水环境造成影响。五、你单位应当按照《取水计量技术导则》（GB/T28741-2012）要求，在取水设施和主要用水系统安装标准计量设施，并保证正常运行。六、该项目作为已建项目，调整用水指标，请尽快向本机关报送运行情况等相关材料，申请核发取水许可证。七、本项目由城区水资源管理中心负责取水许可的日常监督管理工作。你单位应加强输水、供水管网维护管理，管网漏损率控制在国家标准允许范围内。同时做好取用水总结、计划用水、节约用水和水资源税缴纳等工作。八、待自来水管网到达该区域后，你单位应立即接引自来水封填自备井。 | 开封市第十七中学 | 法人及非法人组织 | 124102004163052037 | [5 empty] | 王书奇 | [6 empty] | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2024-06-30 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2022-04-24 |  | 1
汴水行许字〔2022〕173号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 本机关受理你单位报送的《关于呈报开封伟宏置业有限公司落堤城中村改造永威·梅隆郡一期项目水土保持方案审批的请示》。经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条规定，按照《中华人民共和国水土保持法》第二十五条及其配套法规、技术规范的有关规定，《报告书》以及专家审查意见，许可如下：一、水土保持方案总体意见（一）基本同意水土流失防治责任范围为10.33公顷。（二）同意水土流失防治执行北方土石山区一级标准。（三）同意设计水平年（2022年）水土流失防治目标为：水土流失治力度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率98%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。（四）基本同意水土流失防治分区及防治措施安排。（五）基本同意水土流失监测时段、内容和方法。（六）同意按工程征占地面积（103307㎡）每平方米1.2元计征，水土保持补偿费123968.4元。你单位接到决定书后，携本决定书到单位注册地税务局缴纳上述款项。（缴费人在项目审批市辖区内已办理税务登记的，向税务登记地主管税务机关申报缴纳；在项目审批市辖区内未办理税务登记的，向项目所在地主管税务机关申报缴纳。）如对缴费事宜有异议，可在接到本决定书之日起5日内向我局提出书面陈述申辩意见。逾期不缴纳的，将产生滞纳金，同时我局也将依法处理。二、建设单位在工程建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计等后续设计工作，加强施工组织等管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。（二）严格按照方案要求落实各项水保措施。各类施工活动要严格限定在征占地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离和综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。认真做好施工期间的洒水、苫盖、拦挡等临时防护措施。（三）严格按照水利部相关文件要求，做好水土保持监测工作，并按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。（四）建设单位须及时向开封市水利局报告工程进展情况，要积极配合、主动接受各级水行政主管部门的监督检查。三、本工程的地点、规模如发生重大变化，或水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，并报我局审批。四、本工程在竣工验收和投产使用前应通过水土保持自主验收；自主验收应根据水土保持有关法律法规、标准规范、水土保持方案及本审批决定、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；生产建设单位应当在水土保持设施验收通过3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料；水土保持设施未验收或验收不合格的，建设项目不得投入使用。 | 开封伟宏置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9141020058858398XD | [5 empty] | 刘炎军 | [6 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2022-04-25 |  | 1
汴水行许字〔2022〕174号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 本机关受理你单位报送的《关于呈报开封伟宏置业有限公司落堤城中村改造永威·梅隆郡二期项目水土保持方案审批的请示》。经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条规定，按照《中华人民共和国水土保持法》第二十五条及其配套法规、技术规范的有关规定，《报告书》以及专家审查意见，许可如下：一、水土保持方案总体意见（一）基本同意水土流失防治责任范围为2.6公顷。（二）同意水土流失防治执行北方土石山区一级标准。（三）同意设计水平年（2024年）水土流失防治目标为：水土流失治力度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率98%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。（四）基本同意水土流失防治分区及防治措施安排。（五）基本同意水土流失监测时段、内容和方法。（六）同意按工程征占地面积（25968㎡）每平方米1.2元计征，水土保持补偿费31161.6元。你单位接到决定书后，携本决定书到单位注册地税务局缴纳上述款项。（缴费人在项目审批市辖区内已办理税务登记的，向税务登记地主管税务机关申报缴纳；在项目审批市辖区内未办理税务登记的，向项目所在地主管税务机关申报缴纳。）如对缴费事宜有异议，可在接到本决定书之日起5日内向我局提出书面陈述申辩意见。逾期不缴纳的，将产生滞纳金，同时我局也将依法处理。二、建设单位在工程建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计等后续设计工作，加强施工组织等管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。（二）严格按照方案要求落实各项水保措施。各类施工活动要严格限定在征占地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离和综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。认真做好施工期间的洒水、苫盖、拦挡等临时防护措施。（三）严格按照水利部相关文件要求，做好水土保持监测工作，并按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。（四）建设单位须及时向开封市水利局报告工程进展情况，要积极配合、主动接受各级水行政主管部门的监督检查。三、本工程的地点、规模如发生重大变化，或水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，并报我局审批。四、本工程在竣工验收和投产使用前应通过水土保持自主验收；自主验收应根据水土保持有关法律法规、标准规范、水土保持方案及本审批决定、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；生产建设单位应当在水土保持设施验收通过3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料；水土保持设施未验收或验收不合格的，建设项目不得投入使用。 | 开封伟宏置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9141020058858398XD | [5 empty] | 刘炎军 | [6 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2022-04-25 |  | 1
汴水行许字〔2022〕175号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 我局于2022年4月27日收到你公司年产540吨（五种）医药中间体生产项目水土保持方案承诺制申请材料（包括项目水土保持方案报告表及水土保持行政许可承诺书）经程序性审查，我局认为你公司提交的申请材料符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国水土保持法》及配套法规、技术标准的有关规定，作出行政许可决定如下：一、同意本方案确定的水土流失防治责任范围为3.64公顷。二、同意项目执行北方土石山区水土流失防治一级标准。三、同意设计水平年水土流失防治目标。四、同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。五、同意方案水土保持总投资139.26万元，其中：水土保持补偿费43747.2元（计费面积36456平方米）。 | 开封缘润药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410205MA473YXT78 | [5 empty] | 闵峰 | [6 empty] | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2022-04-27 |  | 1
汴水行许字〔2022〕176号 | 开封市水利局准予行政许可决定书 | 普通 | 本机关于2022年4月28日受理你单位报送的《关于呈报<大河锦悦城（一期工程）水土保持方案审批>的请示》。经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条规定，按照《中华人民共和国水土保持法》第二十五条及其配套法规、技术规范的有关规定，《报告书》以及专家审查意见，许可如下：一、水土保持方案总体意见（一）基本同意水土流失防治责任范围为6.39公顷。（二）同意水土流失防治执行北方土石山区一级标准。（三）同意设计水平年（2023年）水土流失防治目标为：水土流失治力度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率98%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。（四）基本同意水土流失防治分区及防治措施安排。（五）基本同意水土流失监测时段、内容和方法。（六）同意按工程征占地面积（63886㎡）每平方米1.2元计征，水土保持补偿费76663.2元。你单位接到决定书后，携本决定书到单位注册地税务局缴纳上述款项。（缴费人在项目审批市辖区内已办理税务登记的，向税务登记地主管税务机关申报缴纳；在项目审批市辖区内未办理税务登记的，向项目所在地主管税务机关申报缴纳。）如对缴费事宜有异议，可在接到本决定书之日起5日内向我局提出书面陈述申辩意见。逾期不缴纳的，将产生滞纳金，同时我局也将依法处理。二、建设单位在工程建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计等后续设计工作，加强施工组织等管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。（二）严格按照方案要求落实各项水保措施。各类施工活动要严格限定在征占地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离和综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。认真做好施工期间的洒水、苫盖、拦挡等临时防护措施。（三）严格按照水利部相关文件要求，做好水土保持监测工作，并按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。（四）建设单位须及时向开封市水利局报告工程进展情况，要积极配合、主动接受各级水行政主管部门的监督检查。三、本工程的地点、规模如发生重大变化，或水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，并报我局审批。四、本工程在竣工验收和投产使用前应通过水土保持自主验收；自主验收应根据水土保持有关法律法规、标准规范、水土保持方案及本审批决定、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；生产建设单位应当在水土保持设施验收通过3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料；水土保持设施未验收或验收不合格的，建设项目不得投入使用。 | 河南省大河传媒置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410200397443327L | [5 empty] | 李嶅 | [6 empty] | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2099-12-31 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 1 | 开封市水利局 | 11410200005317832W | 2022-04-27 |  | 1